## Sheet1
Nr. | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtas tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
nosaukums
1 | Elektrometināta tērauda caurule Æ 114*4.5 | DIN 2440 | m | 34
2 | Metināms lodveida krāns DN 20, PN16 |  | gab. | 4
3 | Siltumizolācija čaulās Pro S100, λ50=0,040 W/mK, Ø114x50 | 114-50 | m | 34 | PAROC
4 | Paroc Pro Section Bends 60° |  | gab. | 3 | PAROC
5 | Paroc Pro Section Bends 90° |  | gab. | 7 | PAROC
6 | PVC pārklājums cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei |  | m2 | 25.8359 | PAROC
7 | PVC 90° gatavie līkumi |  | gab. | 7 | PAROC
8 | Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi |  | kompl. | 1 | PAROC
9 | Krāsa LARAGRUNT 2 kārtas ( 13 m2) |  | kg | 0
10 | Gruntējuma GF 021 viena kārta (13 m2) |  | kg | 0
11 | Elektrometināti tērauda cauruļu veidgabali |  | kompl. | 5
12 | Kustīgais balsts, DN100 ar stiprinājumiem |  | kompl. | 12 | SAT-5
13 | Slīdošais balsts, DN100 ar stiprinājumiem |  | kompl. | 2 | SAT-5
13 | Cauruļu stiprinājumi |  | kompl. | 1
14 | Esošās siltumtrases demontāža un aiztransportēšana |  | kompl. | 1
15 | Siltumtīklu pieslēšana un nodošana ekspluatācijā |  | kompl. | 1